
南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目
技术服务班组
报

价
文

件

采   购   人：滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司 （盖章）

  2025  年  11  月 3 日

目  录

第一章  项目发包信息购公告
2
第二章 供应商须知
4

第三章  评标办法
11
第四章  采购内容及技术要求 
13
第五章  合同条款及格式
20
第五章  报价文件格式
24
 南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点
运行维护项目技术服务班组发包信息公告
一、项目基本情况
项目名称：南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目技术服务班组
最高限价：135135.00元
发包方式：现场报价

规模及内容：南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目，主要内容包括雨水情自动监测站运行维护和RTU、水位计、雨量计、蓄电池、太阳能板等维修及易损设备更换[不含各站点SIM卡数据服务费用及核心设备(RTU、水位计)的更换费用]，根据采购人要求定期开展巡检工作，具体详见发包内容及需求。                               

资金来源：自筹资金
技术（资质）要求：供应商具备独立法人资格及相应的经营范围。供应商是企业的，提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；供应商是事业单位的，须提供事业单位法人证书。经营范围：监控设备维护、电子信息服务等相关经营范围。
服务期限：2025年11月7日至2026年11月6日

付款方式：依据南谯区雨水情测报及信息系统运行维护项目考核办法的考核结果进行费用支付，2026年汛期结束（9月30日）后，付至合同价的70%；剩余费用待合同期满考核合格后一次性支付。所开票据税率为3%及以上增值税专用发票。                                      

公告期限

自本公告发布之日起 3 日。

三、对本次发包提出询问，请按以下方式联系

1.发包人信息

名  称：  滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司 

地  址：滁州市丰乐大道与敬梓路交叉口西南侧200米  

联系人：    何工      
联系方式：   0550-2172373    
2.代理机构信息（如有）

名  称：     /          
地  址：    /           
联系人：  /            
联系方式：    /            
第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目技术服务班组

	2
	建设地点
	滁州市南谯区境内（采购人指定地点）

	3
	服务期
	2025年11月7日至2026年11月6日

	4
	工作内容
	南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目，主要内容包括雨水情自动监测站运行维护和RTU、水位计、雨量计、蓄电池、太阳能板等维修及易损设备更换[不含各站点SIM卡数据服务费用及核心设备(RTU、水位计)的更换费用]，根据采购人要求定期开展巡检工作，具体详见发包内容及需求。       

	5
	质量要求
	自动雨、水情站点测报数据及视频监测站点在南谯区水旱灾害防御信息系统月到报率满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备到报率考核要求，且达到99%及以上。

	6
	采购人联系人及电话
	名    称：滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司

地    址：滁州市丰乐大道与敬梓路交叉口西南侧200米

联系方式：何工0550-2172373

	7
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	8
	最高限价
	本项目报价设置最高限价，总价最高限价为135135.00元，响应报价高于（不含等于）最高限价的，按无效响应处理。

	9
	工程量清单
	详见发包内容及需求

	10
	评标办法
	最低价评审法

	11
	供应商资格条件及其他要求
	供应商具备独立法人资格及相应的经营范围。供应商是企业的，提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；供应商是事业单位的，须提供事业单位法人证书。经营范围：监控设备维护、电子信息服务等相关经营范围。

	12
	踏勘现场
	不组织,供应商务必自行踏勘现场。

	13
	答疑会
	不召开

	14
	供应商提出问题的截止时间及方式
	供应商自行勘察现场，如供应商对谈判文件有疑问，请于2025年 11 月 5日9时前将疑问以电子邮件形式发送到593710046@qq.com。

	15
	采购人澄清的时间及方式
	采购人将在2025年 11 月 5 日17时前以澄清公告形式在公司官网予以公告。请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。

	16
	投标有效期
	响应有效期为 60 日历天（从提交首次响应文件截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

	17
	响应保证金
	是否要求供应商提交保证金： ☑不要求。

	18
	响应文件份数、装订要求
	正本一份，副本两份。正、副本分别装订，正、副本密封在同一文件袋中。

	19
	签字或盖章要求
	在格式文本要求的相应位置签字、盖章。

	20
	响应文件密封袋的标记
	①供应商名称、地址，密封处应加盖单位公章。

②项目名称：                                               

③标明 “请勿在(填入前附表中规定的提交首次响应文件截止时间)之前启封”字样。

	21
	提交首次响应文件截止时间
	2025年11月6日9时00分

	22
	提交首次响应文件地点
	滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司

滁州市丰乐大道与敬梓路交叉口西南侧200米，

	23
	响应文件开启时间及地点
	响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间

响应文件开启地点：同提交首次响应文件地点。

	24
	采购小组的组建
	采购小组构成：由采购人自行组建3人。

	25
	是否授权采购小组确定成交候选人
	是，推荐的成交候选人人数：3名，并标明排序。

	26
	成交候选人公示媒介
	滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司

（http://hqhsl.cn/）

	27
	履约担保
	无

	付款方式
	依据南谯区雨水情测报及信息系统运行维护项目考核办法的考核结果进行费用支付，2026年汛期结束（9月30日）后，付至合同价的70%；剩余费用待合同期满考核合格后一次性支付。所开票据税率为3%及以上增值税专用发票。

	需要补充的其他内容

	采购代理服务费及

专家评审费
	无


一、总  则

（一）项目概况

南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目技术服务班组 

（二）采购范围

具体详见投标须知前附表
（三）服务期限及投标费用

1、服务期限：按招标人要求完成本项目内容。 

2、投标费用：供应商自行承担自身的一切投标费用和风险，不论是否中标。
二、采购文件

（四）采购文件的组成

本文件和所有发出的补充通知及答疑。

（五）采购文件的澄清、质疑、答疑

采购文件发出后，采购人在规定的提交首次响应文件截止时间前可对谈判文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司（http://hqhsl.cn/）予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。采购文件的修改、补充等内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。
三、响应文件

（六）响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间的来往信函、文件均以中文为准。
（七）响应文件的组成（一正二副）：

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提复印件并加盖公章）；

（4）响应函（格式见附件）；

（5）工程量清单报价表；
（6）供应商认为需要的其它证明材料。

（八）投标报价

1、响应报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

2、供应商只允许有一个方案、一个报价。

3、响应报价是指满足采购文件所有条件的价格，其总价即为履行合同的固定总价。供应商报价包括：人工费、材料费、设备费、差旅费、交通费、管理费、利润、风险费用、评审费及国家对成交供应商征收的各种税费及完成本项目工作所需所有一切费用，合同价今后将不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

5、供应商所报响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则将作为无效投标处理。

6、总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

7、总报价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计入其评审总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（九） 采购有效期

1、除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

2、在采购有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

（十）采购文件提供的响应文件格式供应商必须使用。但表格可以按同样格式进行扩展，未给的格式自拟。

（十一）响应文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

（十二）保证金（不采用）

四、响应文件密封和递交

（十三）响应文件的密封和标志
1、供应商应将响应文件正副本密封在文件袋内。

2、密封袋上写明项目名称、供应商名称。

3、响应文件必须在封袋上加盖供应商公章。

4、响应文件正、副本不一致时，以正本为准。

5、响应文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、商务标应当分别装订。响应文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见供应商须知前附表规定。

（十四）响应文件送达

1、响应文件提交的收件人、截止时间及地点：见投标须知前附表。

（十五） 响应文件的补充、修改或撤回

1、供应商对响应文件的补充、修改应同样按照响应文件送交规定的要求进行编制、标记和提交。

2、在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

3、采购人不接受撤回响应文件的请求。
五、开标、评标、定标
（十六）开标

1、开标的时间和地点：见投标须知前附表。

2、招标人按投标须知提交响应文件的截止时间和地点公开开标。

（十七）参加开标的供应商要求

1、供应商的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议。
2、供应商须携带以下证件的原件参加开标会并进行身份核验
2.1法定代表人身份证明和本人有效身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证原件)；

（十八）开标程序

1、开标会议由采购人主持；

2、评审小组对各供应商的资信进行审查；

3、宣读通过资格评审合格的供应商的投标报价，并进行商务评审；

4、推荐成交候选人；

5、对开标过程进行记录，并存档备查。

(十九)评审小组

1、评审小组由采购人依法组建。

2、采购小组成员名单在成交结果确定前应当保密。
3、采购小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

（二十）评审 

1、评审准备工作

1.1阅读由采购人或采购代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

1.2阅读、研究投标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

1.4核对评审工作用表。

2、评审办法

2.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.3响应文件的澄清

2.3.1在评审过程中，评审委员会认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

2.3.2书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

2.4报价合理性的判断

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

2.5评审意见分歧的处理办法:

（1）评审小组当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（二十一）定标

1、成交供应商的确定

1.1本次评审采用最低价法。除供应商须知前附表规定评审小组直接确定成交供应商外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交供应商，评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

1.2成交供应商确定后，采购人应将成交供应商名单在滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司官网（http://hqhsl.cn/）上公告。
2、成交通知

采购人或采购代理机构应在成交供应商确定之日起2个工作日内，在滁州市南谯皇庆湖水利建设有限公司官网（http://hqhsl.cn/）公告成交结果。
六、授予合同

（二十三）合同签订

1、采购人与成交供应商将于成交结果公告之日起5日内按照采购文件和成交供应商的响应文件订立书面采购合同。采购人与成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、采购人如不按本谈判文件的规定与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按谈判保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3、成交供应商如不按本谈判文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，谈判担保金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

4、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。    
第三章  评标办法
 一、总则

一、本项目采用自行公开招标的采购方式确定成交候选人。

二、项目最高限价为壹拾叁万伍仟壹佰叁拾伍元整（¥：135135.00元），投标报价不得高于最高限价，否则，其响应文件按无效标处理。
三、供应商提供服务等均符合招标要求，并资格审查、商务标审查合格后，即进行评审。

四、评审后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料和有关授予合同的信息，都不应向供应商或该过程无关的其他人泄露。供应商在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对招标人施加影响的任何行为都将导致取消投标资格。

五、本办法由采购人负责解释。
二  响应文件评审

1、初审：

评审小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项，响应文件按无效处理，不再进入下一步评审：

	审查内容
	审查标准

	响应文件中未按采购文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的
	不符合要求

	响应有效期达不到采购文件的要求；
	不符合要求

	未按采购文件要求编制或出现漏项或服务内容与采购文件要求不符；
	不符合要求

	响应文件实质上未响应采购文件的要求，附加了采购人难以接受的条件
	不符合要求

	报价超过采购预算或最高限价的。
	不符合要求


2、详细评审

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提复印件并加盖公章）；

（4）响应函（格式见附件）；

（5）工程量清单报价表。
3、成交供应商的确定

评审小组应当根据报价情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，最后有效报价最低的有两家或以上相同的，由招标人抽签确定成交候选人排名。评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评审小组确定后，再行评定。

4、其他

  供应商试图对招标人和采购小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其谈判被拒绝。

第四章  采购内容及技术要求

一、服务需求
1、南谯区雨水情测报及信息系统运行维护项目，包括不限于前端设备、信息系统运维等，满足国家、省水利厅视频监控相关技术规范要求等，软硬件设备运行正常，实现与省级平台互联互通、数据共享。自动雨、水情站点测报数据在南谯区水旱灾害防御信息系统年度平均到报率满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备年度平均到报率考核要求，且月平均到报率达到 99%及以上。
2技术服务班组维保服务范围：

2.1、对水库水雨情及视频监测站故障处理及维护；按时对观测点周围进行清理，确保自动监测站周边环境达到观测要求，汛前对各站点进行清洁及设备巡检，确保站点设备工作正常。

2.2、数据接收：保障雨水情监测站设备的数据接收稳定。运维单位安排工作人员每天根据南谯区水旱灾害防御信息系统数据接收平台，查询各自动监测站数据和设备工况，对所管辖测站的水位、雨量数据、设备电池电压、太阳能板电压、主备信道包数、数据包数、4G或5G信号场强、复位次数等进行监视和分析。
2.3、经核实监测设备发生故障且维修后仍无法正常使用，乙方经甲方同意后可以使用甲方库存的监测设备备品备件，更换核心备件（RTU、水位计等）需经甲方同意后再行更换；易损设备更换由乙方自行承担。
2.4、技术服务班组单位确保监测设备站点数据传输正常，如遇设备损坏及时维修或更换设备；缴纳站点通讯费用由甲方承担；人为损坏、被盗、大部分设备遗失等情况和不可抗力因素不在承包范围内。

2.5、雨水情及视频监测设备应委托专人管理，防止遭受人为破坏；及时清理积在雨量器承雨器中的杂物以及水位测井进水口的水草、淤沙；维护系统的工作环境；定期校核水位、雨量等数据准确度；定期和不定期对遥测站设备的运行状态进行全面检查和测试，发现和排除故障，更换存在问题的零部件；站点通信费用即将到期时应提前通知甲方缴纳，确保通信通畅；对异常数据处理，保障系统功能正常等。

南谯区水旱灾害防御基层防汛预报预警平台运行维护清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	雨水情自动监测站
	处
	99
	水位站98处，雨水情站1处


南谯区99处雨水情自动测报站点如下：

	序号
	站名
	县
	镇
	水库类型
	类型
	类型

	1
	吴港
	南谯区
	乌衣镇
	河道
	水位雨量站
	岛式

	2
	陈桥
	南谯区
	乌衣镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	3
	东塘
	南谯区
	乌衣镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	4
	双洪
	南谯区
	乌衣镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	5
	双桥
	南谯区
	乌衣镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	6
	袁家坝
	南谯区
	乌衣镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	7
	余洼
	南谯区
	乌衣镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	8
	大官塘
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	9
	大山岭
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	10
	大跃坝
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	11
	倒庄
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	12
	荒冲
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	13
	将军山
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	14
	老虎塘
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	15
	老牛坟
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	16
	田家户
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	17
	仙店
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	18
	岳河
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	19
	大石塘
	南谯区
	大柳镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	20
	陈郢
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	21
	陈郢
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	22
	大塘冲
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	23
	清水坝
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	24
	王大塘
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	25
	夏郢
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	26
	腰坝
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	27
	姚塘
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	28
	朱大塘
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	29
	大芦塘
	南谯区
	黄泥岗镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	30
	董洼
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	31
	东圩
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	32
	红冲
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	33
	三角
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	34
	童坝
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	35
	吴庄
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	36
	严郢
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	37
	赵洼
	南谯区
	沙河镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	38
	长洼
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	39
	大郭张
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	40
	大鸡罩
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	41
	大山洼
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	42
	大殷洼
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	43
	大郑
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	44
	合理
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	45
	花园塘
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	46
	九天峰
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	47
	金郢
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	48
	芦柴河
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	49
	茅草岭
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	50
	南门冲
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	51
	牛山洼
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	52
	青草洼
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	53
	三叉河
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	54
	上苏
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	55
	石山口
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	56
	三星王
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	57
	谭家洼
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	58
	西冷
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	59
	腰塘
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	60
	余塘
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	61
	中坝
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	62
	中叉
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	63
	朱冲
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	64
	周湾
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	65
	庄许
	南谯区
	施集镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	66
	陈官塘
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	67
	二郎庙
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	68
	古石洼
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	69
	双涧湖
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅰ)型
	水位站
	岛式

	70
	三联
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	71
	石嘴
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	72
	张石洼
	南谯区
	腰铺镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	73
	白岁李
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	74
	大宋
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	75
	大石
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	76
	红琊湖
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	77
	林场张
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	78
	龙岗
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	79
	罗山
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	80
	双塘
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	81
	洼户
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	82
	小石塘
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	83
	雁大塘
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	84
	元山
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	85
	中鲁
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	86
	芝麻洼
	南谯区
	章广镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	87
	朝阳
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	88
	邓家洼
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	89
	金庄
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	90
	牛头河
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	91
	青年
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	92
	青石咀
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	93
	绕子官塘
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	94
	沈塘
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	95
	瓦屋刘
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	96
	小店
	南谯区
	珠龙镇
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式

	97
	军民
	南谯区
	龙蟠街道
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	98
	黑洼
	南谯区
	凤凰街道
	小(Ⅱ)型
	水位站
	依附式

	99
	余家洼
	南谯区
	凤凰街道
	小(Ⅱ)型
	水位站
	岛式


备注：具体运行维护站点名单以中标单位与业主合同签订时为准。

原设备品牌及型号要求

	序号
	设备名称
	单位
	厂家
	型号
	备注

	一
	自动监测数据服务
	　
	　
	　
	

	1
	自动水位站（依附式）
	座
	　
	　
	

	1.1
	浮子式水位计
	套
	江苏南水
	WFH-2A
	　

	1.2
	RTU遥测终端
	台
	安徽沃特
	WATER-2000C
	　

	1.3
	通信模块
	套
	芯讯通
	SIM800C
	　

	1.4
	太阳能板
	套
	怡蔚信邦
	SPJS-030S-1
	　

	1.5
	充电控制器
	套
	安徽沃特
	定制
	　

	1.6
	蓄电池
	套
	广东汤浅
	NP38-12
	　

	1.7
	信号避雷器
	套
	安徽沃特
	定制
	　

	2
	自动雨水情站（简易岛式）
	座
	　
	　
	

	2.1
	浮子式水位计
	套
	江苏南水
	WFH-2A
	　

	2.2
	RTU 遥测终端
	台
	安徽沃特
	WATER-2000C
	　

	2.3
	通信模块
	套
	芯讯通
	SIM800C
	　

	2.4
	太阳能板
	套
	怡蔚信邦
	SPJS-030S-1
	　

	2.5
	充电控制器
	套
	安徽沃特
	定制
	　

	2.6
	蓄电池
	套
	广东汤浅
	NP38-12
	　

	2.7
	信号避雷器
	套
	安徽沃特
	定制
	　


注：以上为维保主要设备，具体需要维保设备以现场为主。

二、发包工程量清单及预算
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价最高限价 (元)
	合价 (元)

	1
	雨水情自动监测站
	1、水位站98处，雨水情站1处
2、具体设备清单及维护要求详见采购文件
	处
	99
	1365
	135135

	2
	合计（元）
	135135


三、报价要求

1、项目基本情况：

对南谯区水旱灾害防御信息系统中雨水情自动监测站点设施设备进行运行维护，定期对系统进行维护保养等，保证各站点稳定、准确发布相应预警和宣传信息，及时开展汛前检修和汛后维护。自动雨、水情站点测报数据在南谯区水旱灾害防御信息系统年度平均到报率满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备年度平均到报率考核要求，且月平均到报率达到 99%及以上。服务期内每天远程巡查监测站点运行情况，在自行发现故障或接到用户报修通知时，及时响应并给予处理，用户需要时可安排专业技术人员现场提供技术支撑和服务。

成交供应商要保证南谯区水旱灾害防御信息系统平台正常运行，按时通知甲方缴纳通信费用，必须建立专人负责制，负责各雨水情自动监测站、视频监测站、监测预警平台及防汛会商系统的日常质量管理、运行维护、设备维护维修及安全工作。

2、质量要求

1）设备运行维护标准为合格，自动雨、水情站点测报数据在南谯区水旱灾害防御信息系统年度平均到报率满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备年度平均到报率考核要求，且月平均到报率达到 99%及以上。
2）雨水情设备在服务期内完好率保证100%。

3）针对合同期内发生无法修理的设备故障，乙方经甲方同意后可以使用甲方库存的监测设备备品备件，更换核心备件（RTU、水位计等）需经甲方同意后再行更换；易损设备更换由乙方自行承担。
3、项目维护要求:

1）水位计和雨量计要求比较专业，需要和省厅水位数据基本保持一致，水位设备需要定期校准数值，对于异常数据需要排查原因。

2）视频监控点位分散，部分点位偏远，确保信号畅通监控能够正常使用。

3）维修响应时间要求：自动雨、水情站点，汛期(5月-9月)发生故障30分钟内响应、2小时内完成故障诊断、5小时内排除故障，确因仪器设备等损坏，12小时内完成更换及维修，恢复正常运行；非汛期(10月-4月)发生故障2小时内响应、5小时内完成故障诊断，确因仪器设备等损坏，12小时内完成更换，24小时内完成设备维修工作，恢复正常运行；如遇特殊紧急情况须5小时内完成故障修复，恢复正常运行。

4）运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘、清理，测井表面刷漆除锈，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。在规定时间内完成巡检，全年2次，主汛期前一次及主汛期后一次，并提交巡检报告。

5）防汛责任重大，汛期工作量较大，潜在供应商应充分考虑该项目的及时性重要性、责任性，要综合考虑各方面的风险和法律责任。对于后期无法达到我单位要求且造成一定社会影响的供应商要追究其法律责任。

6）确保运维安全。运维管理全过程，始终坚持“安全第一、预防为主”原则，运维人员要严格遵守各项操作规程、规范和规定开展工作，既要保持仪器、设备安全运行，更要确保自身安全。供应商负责运维人员安全教育和培训，全部承担运维人员人身安全责任。

7）规范运维过程。供应商须结合运维工作实际，编制运维工作流程，运维工作严格按程序操作，严禁违规操作。制定年度运维计划和月度工作重点，按计划有序开展运维工作。日常运维实行台帐式管理，详细记录运维过程并及时做好运维工作总结。

8）供应商须按照网络安全、数据安全等法律法规有关规定和采购人具体要求，严格做好雨水情、监测预警等信息等数据资源的保密工作，不得泄露。

5、费用

1）本项目采用总价报价，投标报价高于投标报价上限的按无效投标处理。
2）本项目投标报价内容包括: 服务本身价格、服务人员工资福利、维修保养费用、耗材、售后服务、利润、税费、服务过程中涉及到的其他一切费用。

6、售后服务要求：

此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。服务响应时间：一般售后问题时间控制在1小时内，重大售后问题时间控制住 30分钟内。

7、故障处理方式

1）故障申报：口头申报、电话热线申报、微信/QQ申报、邮件申报等。

2）故障处理：现场处理、电话技术支持、远程网络实时维护、第三方专业技术支持等。

8、技术标准及规范

《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）  
《水文自动测报系统设备基本技术条件》（SL/T102-1995） 

《水文自动测报系统通信电路设计规定》（SL199-97） 

《水文仪器基本环境试验条件及方法》(GB/T9395-2016） 

《水文仪器可靠性技术要求》（GB/T18185-2014）  
《水文仪器记录与显示》（GB/T19704-2005）  
《水文仪器信号与接口》（GB/T19705-2005）  
《翻斗式雨量计》（GB/T11832-2002）  
《水文情报预报规范》（GB/T22482-2008）  
《水情信息编码标准》（SL330-2011）  
《降水量观测规范》（SL21-2015）  
《水位观测标准》（GB/T50138-2010）

9、其他说明：本项目合同履行过程中，如因政策性要求或上级单位要求需对部分雨水情自动监测站点进行升级或改造并需由升级或改造单位进行运维服务的，相应站点的运维服务费用需扣减，扣减费用计算方式为：雨水情自动监测站成交单价÷12个月×需扣减运维服务月数×升级或改造站点数量。
第五章  合同条款及格式

（格式仅供参考，具体以实际签订为准）
一、合同协议书（格式）
项目名称：    

项目编号：
甲方（发包人）：                              
乙方（成交供应商）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
（采购人名称）（以下简称：甲方）通过现场报价发包，经评审小组评定，确定（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交人，现按照报价文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2成交通知书；
1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4报价文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
1.2 服务
1.2.1服务名称：南谯区2025-2026年度99处雨水情自动测报站点运行维护项目；
1.2.2服务内容：主要内容包括雨水情自动监测站运行维护和RTU、水位计、雨量计、蓄电池、太阳能板等维修及易损设备更换[不含各站点SIM卡数据服务费用及核心设备(RTU、水位计)的更换费用]，根据采购人要求定期开展巡检工作。具体详见发包内容及需求；
1.2.3服务质量：自动雨、水情站点测报数据及视频监测站点在南谯区水旱灾害防御信息系统月到报率满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备到报率考核要求，且达到99%及以上。雨水情设备在服务期内完好率保证100%。针对合同期内发生无法修理的设备故障，乙方根据按甲方提供的规格型号进行更换，乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

本项目合同履行过程中，如因政策性要求或上级单位要求需对部分雨水情自动监测站点进行升级或改造并需由升级或改造单位进行运维服务的，相应站点的运维服务费用需扣减，扣减费用计算方式为：雨水情自动监测站成交单价÷12个月×需扣减运维服务月数×升级或改造站点数量。
1.4.1付款方式：依据南谯区雨水情测报及信息系统运行维护项目考核办法的考核结果进行费用支付，2026年汛期结束（9月30日）后，付至合同价的70%；剩余费用待合同期满考核合格后一次性支付；
1.4.2发票开具方式：   3%及以上增值税专用发票                   。
1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：服务期为2025年11月7日至2026年11月6日；
1.5.2服务地点：滁州市南谯区（发包人指定地点）；
1.5.3服务方式：按发包人要求提供服务。
1.6 违约责任
1.6.1第三章‘发包内容及需求’作为本合同附件。到报率不满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备到报率考核要求，每处以1000元罚款

1.6.2除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的  10  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.4除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：
1.7.1将争议提交滁州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向甲方（发包人）所在地人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙    方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）：
时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
第五章  报价文件格式

（封面）
项目名称
报价文件 

（正本/副本）
供应商名称：（公章）
  年  月  日
目   录
（1）法定代表人身份证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）诚信报价承诺书；

（3）报价函；

（4）已标价的工程量清单；

（5）资格证明材料（提供复印件并加盖报价人公章）：

①企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）或事业单位法人证书。
一、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           身份证号码：             性别：            年龄：   职务：       ，系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：           （盖章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人          （姓名）系                     （供应商）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “              ”(项目名称）响应文件，全权处理与该项目报价、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。                     

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

                           供应商（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：      （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：      （签字或盖章）      

              年    月    日

二、诚信报价承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）的报价；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如我公司中标，保证中标的项目经理无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受中标无效、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受中标无效、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理变更备案手续的原项目经理。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：                             
投标人（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：                           

日期：           年            月             日
三、报价函
致：        （发包人）      

1、根据你方的                        项目报价文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述报价文件、工程量清单的内容后，我方愿以人民币（大写）               （小写）    元的总报价承包上述项目的全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部报价文件及有关附件，承诺完全响应报价文件及有关附件中的所有条款。

3、一旦我方成交，我方将派出         为项目经理，保证按照发包人要求开始本项目的运维服务，服务期为2025年11月7日至2026年11月6日，质量达到自动雨、水情站点测报数据及视频监测站点在南谯区水旱灾害防御信息系统月到报率满足安徽省水利厅雨水情自动测报设备到报率考核要求，且达到99%及以上标准。
4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我单位响应报价文件的权利和义务，符合实质性要求和条件。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。
供应商：                              （盖章）   

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        

日期：           年            月             日

四、已标价的工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程
数量
	投标综合单价(元)
	合价 (元)

	1
	雨水情自动监测站
	1、水位站98处，雨水情站1处
2、具体设备清单及维护要求详见采购文件
	处
	99.000
	
	

	2
	投标报价合计（元）
	


供应商：                             （盖章）     

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）  
日    期：         年       月      日

五、资格证明材料



